ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса работ по благоустройству прилегающей территории офиса Компании в г. Карши

город Ташкент

2026 год

1. Общие сведения

1.1. Наименование

Выполнение комплекса работ по благоустройству прилегающей территории офиса Компании в г. Карши.

1.2. Основание и цель выполнения работ

Исходя из производственной необходимости, с целью улучшения эстетического вида, создания комфортной и безопасной среды для сотрудников и посетителей, а также повышения уровня благоустройства прилегающей территории офиса Компании в г. Карши, планируется выполнение комплекса работ по благоустройству территории.

1.3. Заказчик

ООО «COSCOM»

1.4. Место выполнения работ

Республика Узбекистан, г. Карши.

2. Объем работ

Подрядчик обязан выполнить комплекс работ по благоустройству прилегающей территории офиса Компании в г. Карши в полном объеме, в соответствии с настоящим Техническим заданием, локальным сметным расчетом (Приложение №1), а также требованиями действующих строительных норм Республики Узбекистан.

Локальный сметный расчет после проверки и утверждения Заказчиком является неотъемлемой частью Технического задания и должен содержать перечень и объемы работ, материалы и оборудование, единичные и общие цены, расчетные обоснования, налоги и итоговую стоимость. Все данные должны соответствовать Техническому заданию. Изменения допускаются только по письменному согласованию с Заказчиком.

Минимальный объем работ включает: устройство рулонного газона — 420 м²; устройство системы полива с насосным оборудованием; поставку и установку 6 декоративных светильников и 4 скамеек. Точные объемы земляных работ, труб, фитингов, кабеля и фундаментов определяются утвержденными чертежами и ведомостью объемов работ.

До объявления закупки к Техническому заданию должны быть приложены: план территории с размерами и отметками; схема размещения газона и малых архитектурных форм; схема и гидравлический расчет системы полива; электрическая схема при наличии сетевого питания; чертежи фундаментов и узлов крепления; согласованная ведомость объемов работ.

3. Общие требования к материалам

- Материалы должны соответствовать установленным техническим требованиям. Отвечать требованиям по техники безопасности, охраны труда и быть экологически безопасными. На поставляемые материалы должны быть соответствующие сертификаты и технические паспорта. Гарантийный срок на поставляемый материалы должны быть не менее 12 месяцев.

- Цветовые решения, размеры и внешний вид элементов благоустройства согласовываются с Заказчиком до начала выполнения работ.

- В Техническом задании и ценовом предложении должны быть зафиксированы изготовитель, модель, страна происхождения и основные характеристики материалов и оборудования. Замена согласованных позиций допускается только после письменного согласования Заказчиком эквивалентности и цены.

- Для рулонного газона указываются вид и сорт травосмеси, возраст и толщина дернины, требования к качеству и однородности покрытия, состав и толщина плодородного слоя, вид и норма внесения удобрений, порядок укладки, первичного ухода и критерии приёмки.

- Для системы полива указываются материал, диаметр и класс давления труб, рабочее давление, производительность и напор насоса, напряжение и мощность, степень защиты, тип фильтра, обратный клапан, защита от сухого хода, контроллер, электромагнитные клапаны, количество зон, тип и характеристики дождевателей, а также схема их размещения. Перед приемкой система проверяется на герметичность, рабочее давление и равномерность полива.

  - Общие требования к участнику

- Участник закупки должен иметь все необходимые документы, разрешения, квалифицированных специалистов и соответствующий опыт, требуемые для выполнения предусмотренных видов работ, если наличие таких требований предусмотрено законодательством Республики Узбекистан или условиями закупки.

- До закупки и поставки материалов Подрядчик обязан предварительно согласовать с Заказчиком образцы материалов, их технические характеристики, цветовые решения, а также документы, подтверждающие ихПоставщик не должен находится в едином реестре недобросовестных исполнителей.

- Поставщик не должен находится в стадии судебного или арбитражного. разбирательства с    заказчиком.

5. Требования к выполнению работ

Подрядчик обязан:

- выполнить работы качественно, в полном объеме и в установленные сроки;

- соблюдать требования действующих строительных норм и правил, а также требования охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности;

- обеспечить сохранность существующих инженерных коммуникаций, зданий, сооружений и действующих объектов;

- до начала работ выполнить контрольные замеры, уточнить трассы существующих коммуникаций и согласовать календарный график производства работ;

- оформлять акты освидетельствования скрытых работ до закрытия траншей, оснований, фундаментов, кабельных линий и иных скрываемых конструкций;

- не допускать загрязнения территории в процессе производства работ;

- ежедневно производить уборку строительной площадки;

- после завершения работ вывезти строительный мусор и привести территорию в надлежащее состояние.

6. Требования к декоративным светильникам

При установке декоративных светильников необходимо обеспечить соответствие следующим минимальным требованиям:

- питание — автономное, от солнечной панели;

- источник света — LED;

- высота опоры — 2,6 м;

- конструкция опоры — металлическая, Z-образной формы;

- степень защиты оборудования — не ниже IP65;

- металлические элементы должны иметь антикоррозионное покрытие и порошковую окраску;

- конструкция должна быть устойчива к воздействию атмосферных осадков и ультрафиолетового излучения.

- Мощность LED-светильника — 30–40 Вт;

- Габариты панели: — 1 050–1 200 × 550–700 мм;

- Аккумулятор: — LiFePO₄ 12,8 В, 80–100 А·ч;

- Автономность: — не менее 3 суток;

- Время полной зарядки — ориентировочно 6–8 часов эффективного солнечного освещения;

- Рабочая температура — не менее −20…+50 °C;

Допускается применение эквивалентного оборудования с техническими характеристиками не ниже указанных при условии предварительного согласования с Заказчиком.

7. Требования к скамейкам

Скамейка –  Спинка и сидение деревянные, краска черная, с рекламой Uсell поверх спинки. Размеры: длина сидения 180 см, ширина сидения 40-45 см, высота от земли 45 см, высота спинки 80-90 см.

До закупки должны быть согласованы:

- чертеж и внешний вид скамейки;

- порода древесины и ее влажность;

- толщина, ширина и профиль деревянных элементов;

- толщина и профиль металлических элементов каркаса;

- тип антикоррозионного покрытия металлического каркаса (например, порошковая окраска);

- требования к устойчивости и безопасности конструкции, отсутствие острых кромок и выступающих элементов;

- размеры, материал, цвет и способ нанесения фирменного оформления Ucell;

- гарантийный срок на конструкцию, деревянные и металлические элементы.

8. Срок выполнения работ

Срок выполнения работ 20 календарных дней.

9. Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 12 месяцев с даты подписания Акта выполненных работ.

- Гарантийный срок на оборудование и материалы — согласно гарантии производителя, но не менее 12 месяцев.

- Все выявленные в течение гарантийного срока недостатки устраняются Подрядчиком за собственный счет в срок не более 5 рабочих дней с даты получения письменного уведомления, если иной срок письменно не согласован Заказчиком.

- Гарантийный срок на уложенный рулонный газон устанавливается не менее одного полного вегетационного периода с даты подписания акта приемки выполненных работ.

- Подрядчик обязан заменить погибшие, высохшие или неукоренившиеся участки и восстановить ровности и сплошности и однородности травяного покрытия за собственный счет.

10. Порядок сдачи-приемки работ

По завершении работ Подрядчик предоставляет:

- Акт выполненных работ;

- акты скрытых работ, исполнительные схемы, результаты контрольных замеров и фотоотчет;

- акт гидравлических испытаний и пусконаладки системы полива с проверкой всех зон;

- сертификаты соответствия и паспорта на применяемые материалы и оборудование;

- гарантийные документы;

Приемка выполненных работ осуществляется комиссией Заказчика после проверки качества и соответствия выполненных работ требованиям настоящего Технического задания, локального сметного расчета и условий договора.

Оплате подлежат только фактически выполненные и принятые объемы, подтвержденные контрольными замерами, исполнительной документацией и единичными расценками утвержденного локального сметного расчета.

Система полива принимается после подтверждения герметичности, рабочего давления, равномерности полива и функционирования автоматики. Газон принимается при равномерном сплошном покрытии без пропусков, пересохших участков, сорной растительности и просадок грунта. Светильники и скамейки принимаются после проверки комплектности, устойчивости, креплений и соответствия согласованным образцам.

11. Требования к составу и расчету ценового предложения

- по каждой позиции указываются единица измерения, количество, единичная и общая стоимость;

- стоимость работ, материалов, оборудования, эксплуатации машин, доставки, погрузки, монтажа, пусконаладки и вывоза отходов раскрывается раздельно;

- ставка прочих затрат подрядчика 17,27 % и ставка страхования 0,4 % применяются только при наличии нормативного или расчетного обоснования;

- по оборудованию и основным материалам указываются изготовитель, модель, страна происхождения, технические характеристики, количество, цена и срок гарантии;

- ценовое предложение подписывается уполномоченным лицом и содержит номер, дату и срок действия. Пустые цены и итоговые суммы не допускаются.

12. Документы которые Исполнитель должен представить Заказчику.

Приложение №1 — Локальный сметный расчет на выполнение комплекса работ по благоустройству прилегающей территории офиса Компании в г. Карши.

Приложение № 2 — план территории, схема размещения рулонного газона, скамеек и светильников.

Приложение № 3 — схема и гидравлический расчет системы автоматического полива.

Приложение № 4 — электрическая схема, если выбран вариант сетевого питания светильников и насосного оборудования.

Приложение № 5 — согласованные эскизы, чертежи и технические спецификации оборудования и малых архитектурных форм.