## Прил.1.1_Анкета Участника
Приложение №1.1
к Приглашению
Форма «Анкета контрагента»
Таблица
I. Сведения об организации:
Полное наименование:
Сокращенное наименование:
ИНН
II. Адрес организации
Адрес местонахождения (в соответствии с учредительными документами)
Фактическое местонахождение
Телефон (с указанием кода города)
E-mail (электронная почта)
Адрес web – сайта
III. Информация об организации
Форма собственности
Дата регистрации
Список технических средств для выполнения услуги/работы.
Количество работающих сотрудников
IV. Сведения о руководителе
ФИО
Должность
Дата назначения на должность
Телефон (с указанием кода города)
Электронная почта
Паспортный данные
V. Сведения о главном бухгалтере
ФИО
Должность
Дата назначения на должность
Телефон (с указанием кода города)
Электронная почта
Паспортный данные
VI. Сведения об учредителях
Ф.И.О/Наименование | Доля в уставном капитале (в %)
VII. Сведения о лицах, имеющие право подписывать первичные документы, счета-фактуры от имени руководителя и главного бухгалтера
ФИО
Должность
Доверенность (номер, дата, срок полномочий)
VIII. Обособленные подразделения
Адрес
Телефон (с указание кода города)
IX. Контактное лицо в организации
ФИО
Должность
Дата назначения на должность
Телефон (с указанием кода города)
Электронная почта
Паспортный данные
X. Информация об опыте работы
Пожалуйста, опишите опыт работы, начиная с последнего места работы, включая субподряд, выполненные работ за пределами Республики. Указывайте полное название организации, с которой Вы работали. Как можно более подробно опишите выполняемые Вами работы.
Даты начала и окончания работ | Название организации-заказчика, его адрес места расположения | Вид выполняемых работ | Объем выполненных работ
XI. Информация о рекомендациях
Рекомендателями могут быть Ваши деловые партнеры (не менее 2-х чел.):
ФИО (полностью) | Место работы и должность |  | Контактный телефон
XII. Дополнительная информация
Имеются ли у Генерального директора близкие родственники, работающие в ООО «Сoscom»? Если «Да», то укажите, пожалуйста, их ФИО и должность
Привлекались ли генеральный директор/учредители к уголовной или административной ответственности (кроме авто штрафов ПДД) Если «Да», то когда и за что
Имеет ли Компания финансовые обязательства (закладные, ссуды, кредиты и т.п.)
1. Я, _____________________________ (Ф.И.О.), Генеральный директор __________________________ в соответствии со ст. 18 Закона Республики Узбекистан от 2 июля 2019 г. N ЗРУ-547 «О персональных данных» настоящим, даю согласие ООО «COSCOM» на обработку персональных данных, указанных в настоящей анкете. 2. Подтверждаю достоверность представленных в анкете сведений и выражаю свое согласие с тем, что указанные сведения могут быть при необходимости проверены ООО «Coscom».
Ф.И.О. Руководителя __________________________ / подпись ______________________
Заверяется печатью - М.П.

## Прил.1.2_Стоимость
Стоимость: Проведение работ по сервисному техническому обслуживанию котельного оборудования «Viessmann»
Приложение №1.2
к Приглашению
Наименование участника |  | ? (указывается название компании Участника) | Цена (сум без уч. НДС)
№ | Наименование Услуг | Ед. изм.
1 | Сервисное техническое обслуживание газового оборудования котельной и внутреннего газопровода (кроме оборудования ГРП и счётчика учёта газа) Проверка герметичности всех соединений газопроводов, оборудования и приборов с целью выявления утечек газа и их устранения; осмотр и проверка запорной арматуры, определение параметров отопительного агрегата – давления газа на входе в горелки, процентное содержание углекислого и угарного газа, сажи, вредных веществ в дымовых газах, фактический расход топлива и т.д., проверка систем сигнализации; проверка срабатывания предохранительных и предохранительно-запорных устройств и приборов автоматики регулирования и безопасности, а так же другие необходимые мероприятия, установленные производителем оборудования. | Услуга | ???
2 | Сервисное техническое обслуживание оборудование КИП и систем автоматики Диагностика всех компонентов оборудования автоматики, контроля и управления. Проверка исправности всех установленных элементов системы. Тестирование и окончательная настройка работы устройств цифрового управления и автоматики, а также другие необходимые мероприятия, регламентированные производителем для установленного оборудования. | Услуга | ???
3 | Отопительное оборудование Проведение планового технического обслуживания газовых котлов. Выявление неисправностей и определение необходимости проведения ремонтных работ. В рамках технического обслуживания необходимо предусмотреть: 1-проверку технического состояния газовых котлов и основных узлов оборудования провести ремонт настройку; 2-проверку герметичности газовых соединений и газопроводов кроме ГРП; проверку исправности горелок, теплообменников, автоматики и устройств безопасности провести ремонт если требуется настройку; 3-проверка циркуляционных насосов провести ремонт если требуется настройку. 4-Осмотр и очистка внутренней топочной камеры (камеры сгорания); Прочистка жаровых труб при необходимости не разрушающим методом при помощи мягких шомполов провести ремонт если требуется. 5-контроль рабочих параметров котлов; 6-очистку оборудования от загрязнений; 7 проверка трёх ходовых клапанов в гидравлической системе, провести ремонт или замену. 8- провести чистку фильтров или их замену оформление соответствующего акта по результатам проведённого технического обслуживания с фото фиксацией всех проведённых работ. По результатам технического обслуживания предоставить администрации офисного комплекса акт выполненных работ, результаты проверки технического состояния оборудования и рекомендации по дальнейшей эксплуатации. | Услуга | ???
Стоимость (сум без уч. НДС) |  |  | 0
Транспортные расходы дополнительно не оплачиваются и включены в стоимость вышеуказанных расценок.
| Срок выполнения работ: | ???
Ф.И.О. Руководителя __________________________ / подпись ______________________
Заверяется печатью - М.П.

## Прил.1.3_Тех. требования
Приложение №1.3
к Приглашению
Технические требования к Участникам
Составляющие группы критериев технической оценки |  | Да | Нет | Комментарий Участника, если ответ НЕТ
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ
1 | Обслуживающей организации необходимо обеспечить выполнение указанных работ квалифицированным персоналом, имеющим соответствующие допуски для проведения работ на котлах (Viessmann Vitoplex 100 - 600 кВт, цифрового управления Vitotronic 100 и газовой горелкой Baltur) разрешения на проведение работ с газовым оборудованием.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ
1 | Опыт работы в данном направлении не менее 3 лет.
2 | Исполнитель в обязательном порядке должен иметь разрешительные документы от Комитета промышленной, радиационной и ядерной безопасности при Кабинете Министров Республики Узбекистан, на монтаж, пусконаладочные работы и сервисное обслуживание установленного оборудования, располагать возможностью осуществления услуги монтажа/демонтажа, настройки, пуско-наладки ремонта и обслуживания оборудования, квалифицированным и аттестованным персоналом.
3 | Наличие квалифицированного и аттестованного персонала с опытом работы не менее 1 года. Подтверждающие документы: - удостоверение о проверке знаний по электробезопасности, эксплуатации и ремонту газового и котельного оборудования.
4 | Наличие исправных и испытанных средств индивидуальной защиты (спецодежда, спец обувь, защитная каска, предохранительные и страховочные пояса с актуальным сроком испытаний), измерительных приборов и инструментов. Подтверждается предоставлением актов, протоколов о проведении поверки.
Важно! Данные критерии являются обязательными и в случае не предоставления запрашиваемой информации, участник не будет допущен к следующему этапу.