| Техническое задание на закупку Антифриза для Дизель Генераторов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| для нужд ООО «COSCOM» |  |  |  |  |  |

| город | Ташкент |
| --- | --- |
| 2026 г. |  |

Оглавление

1.	Общие сведения	3

1.1 Наименование	3

1.2 Цель приобретения товаров	3

1.3 Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка	3

1.4 Сведения о новизне	3

2.	Страхование товаров	3

3.	Общие требования к участнику	3

4.	Технические характеристики товаров	3

5.	Требования по доставке	4

6.	Требования по комплектации	4

7.	Требования к обслуживанию и эксплуатации товара	4

8.	Требования к расходам на эксплуатацию товара	4

9.	Требования на соответствие товара нормативным документам в области технического регулирования	4

10.	Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок	4

11.	Требования к шефмонтажу	4

12.	Требования к обучению персонала	5

13.	Требования по документации	5

14.	Требования по гарантийному и после гарантийному обслуживанию	5

15.	Требования к хранению	5

16.	Дополнительные требования	5

17.	Перечень принятых сокращений	5

18.	Блокирующие параметры к техническому заданию	5

- Общие сведения

1.1 Наименование

Покупка антифриза для дизельных генераторов компании ООО “COSCOM”.

1.2 Цель приобретения товаров

Для проведения технического обслуживания (замена антифриза) на Дизельных Генераторах согласно рекомендаций завода-изготовителя. Дизельный генератор необходим для бесперебойной работы базовых станций и коммутационных центров ООО “COSCOM”, при отключении внешнего энергоснабжения.

1.3 Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка

За счет собственных средств для проведения технического обслуживания на Дизельных Генераторах и поддержания бесперебойной работой коммутационных центров и базовых станций Компании.

1.4 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым, в заводской упаковке и пломбе. На таре не должно быть механических повреждений и сорванных пломб.  Срок с момента выпуска товара на момент поставки не должен превышать 1 год.

- Страхование товаров

Не предъявляются, однако Поставщик несет ответственность за сохранность товара до момента его официальной передачи Покупателю.

Поставщик должен предоставить сертификат соответствия в соответствии с существующим законодательством Республики Узбекистан. Оригинал и копия сертификатов должны быть предоставлены заказчику.

- Общие требования к участнику

Поставщик должен являться авторизованным партнером производителя и предоставить действующее авторизационное письмо от компании-производителя, подтверждающее его полномочия на поставку предлагаемой продукции.

Поставщик обязуется зарезервировать требуемое количество товара и предоставить необходимое количество товара Покупателю.

Поставка антифриза производится силами и средствами Поставщика. Документом, подтверждающим переход права собственности на товар, является счет-фактура, акт приема-передачи, подтвержденный обеими сторонами, и товарно-транспортная накладная Поставщика подписанные и заверенные печатью Поставщика по месту отгрузки и уполномоченными представителями Покупателя по месту доставки.

Поставляемый антифриз по своему качеству должно соответствовать и подтверждаться паспортом качества (сертификатом качества).

- Технические характеристики товаров

Поставляемый антифриз должен соответствовать нижеуказанным характеристикам:

Таблица соответствия

| Характеристики |  |
| --- | --- |
| Состав | Этиленгликоль, Моноэтиленгликоль |
| Плотность | при 20 ºC, г/см3 – в диапазоне от 1,065 до 1,125 |
| Водородный показатель (pH) | в диапазоне от 7,2 до 8,6 |
| Щелочность, мл | в диапазоне от 3,0 до 14,0 |
| Температура начала кристаллизации, ºC | не выше минус 36 ºC |
| Температура кипения, ºC | не ниже 108 ºC |
| Цвет | сине-зеленый, синий, зеленый или бирюзовый |
| Соответствует требованиям спецификаций | VW TL 774-C (G-11) |

|  |  | Тара и количество: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Марка | Тара |  | Ед. изм |  | Кол-во |
| п/п |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Антифриз | по 10 литров |  | шт. |  | 600 |

- Требования по доставке

Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность продукции от механических воздействий, атмосферных осадков при транспортировке и хранении. Поставка антифриза производится силами и средствами Поставщика на склад Заказчика.

- Требования по комплектации

Нет требований.

- Требования к обслуживанию и эксплуатации товара

Нет требований.

- Требования к расходам на эксплуатацию товара

Нет требований.

- Требования на соответствие товара нормативным документам в области технического регулирования

Покупатель имеет право привлечь стороннюю организацию для проверки качества и количества товара.

- Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок

Антифриз должен предоставляется в 10 литровых тарах в количестве 600 шт (6000 литров). Поставка Товара осуществляется путем доставки Поставщиком до склада Покупателя по адресу: г. Ташкент, ул.Темирчи 2, склад покупателя (GSM-1). Частичная поставка допускается, полный объём поставки не должен превышать 90 календарных дней с момента подписания контракта.

- Требования к шефмонтажу

Нет требований.

- Требования к обучению персонала

Нет требований.

- Требования по документации

Техническое описание антифриза.

Соответствующие сертификаты соответствия.

Поставщик должен предоставить паспорт качества (сертификат качества) для партии, которая предполагается к поставке. В случае отсутствия паспорта качества, Заказчик в праве отказаться от приема партии товара.

- Требования по гарантийному и после гарантийному обслуживанию

Нет требований.

- Требования к хранению

Срок остаточного хранения (срок годности) антифриза на момент поставки на склад Компании должен составлять не менее 80% от общего срока годности, установленного заводом-изготовителем (или не менее 36 месяцев со дня поставки).

- Дополнительные требования

Каждый участник должен предоставить полностью заполненную таблицу соответствия с запрашиваемым характеристикам.

- Перечень принятых сокращений

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ДГУ | Дизельное Генераторное Устройство |

- Блокирующие параметры к техническому заданию

В случае если поставщик не предоставит информацию по тех. заданию и подтверждающий материал (характеристики антифриза и паспорт качества (сертификат качества)), то данный поставщик рассматриваться не будет.