Техническое задание на заключения рамочного договора

на дефлекторах для кондиционеров ARV и сплит в здании «Ucell Plaza» и на офисах продаж.

для нужд ООО «COSCOM»

| Ташкент |
| --- |
| 2026 г. |  |

Оглавление

1.      Общие сведения	                                                                                                       2

1.1    Наименование	                                                                                                                   2

1.2    Основание и цель приобритения товаров.	                                                                   2

1.3    Перечень товаров и комплектующих.	                                                                   2

1.4    Предварительной срок поставки

2	Область применения	                                                                                                       2

3	Общие требования к участнику	                                                                               3

4	Сроки поставки товаров	                                                                                           3

5	Требования по безопасности	                                                                               3

6	Требования по правилам сдачи и приёмки	                                                                   3

7	Требования к объему и сроку предоставления гарантии	                                           3

8          Матрица распределения ответственности при оказании услуг                           	       3

9          Дополнительные требования                                                                                          4

- Общие сведения

Наименование: Дефлекторы для кондиционеров.

Ucell-Plaza, расположенное по адресу: город Ташкент, Юнусабадский район, улица Шахрисабзская и А.Тимура 1.

1.2.    Основание и цель приобретения товаров.

Установка дефлекторов для кондиционеров в здании “Ucell Plaza”.

Защита от прямых поток холодного воздуха.

1.3.    Требования к перечиню товаров и комплектующих.

| Размер дефлектора | №1. Дефлектор: 115 см. Х 115 см. №2. Дефлектор: 80 см. Х 80 см. №3. Дефлектор для сплит 12 BTU кондиционера №4 Дефлектор для сплит 18 BTU кондиционера №5 Дефлектор для сплит 24 BTU кондиционера |
| --- | --- |
| Размеры отверстия для замены фильтров | №1. 60 см Х 60 см. №2. 40 см Х 40 см. №3. 12000 BTU (стандартный) №4. 18000 BTU (стандартный) №5. 24000 BTU (стандартный) |
| №1-2 | Края дефлектора с четырёх сторон загибаются на 4 см под углом 30 градусов. |
| №1-2 | При установке дефлектора расстояние между кондиционером и дефлектором должно составлять 12 см. |
|  | Всего: №1. 50 шт. №2. 90 шт. №3. 30 шт. №4. 30 шт. №5. 30 шт. |
| Цвет | Прозрачный |
| Материал | Оргстекло (толщина не менее 4 мм) |
| Модель №1-2. |  |
| Модель №3-4-5. |  |

  - Предварительной срок поставки

| Этапы | Дата поставки |
| --- | --- |
| 6 этаж | 06.04.2026г. |
| 7 этаж | 01.06.2026 г. |
| 8 этаж | 01.11.2026 г. |
| 1-9-10- этажы | 01.03.2027 г. |

- По позициям №3, №4, №5 сплит-кондиционеры подлежат только поставке без выполнения монтажных работ.

- По позициям №1–2 поставка должна осуществляться с установкой дефлекторов.

Товар не должен иметь деформаций, изъянов и прочих дефектов товарного вида (засоренности посторонними предметами и т.п.). Поставщик обязан поставлять товар, не имеющий механических повреждений.

Товар должен быть согласован с заказчиком, допускается предоставление фото и/или презентации.

2. Область применения

Офис Компани ООО «COSCOM».

3. Общие требования к участнику

Опыт работы – не менее 1 года в сфере поставок (продаж) аналогичных товаров (подтверждение осуществляется путем предоставления гувохномы).

Обязательное предоставление образцов (допускается предоставление каталога) для согласования перед закупом.

Обязательное выполнение всех пунктов, условий и требований, указанных в настоящем ТЗ.

Наличие всех необходимых документов, требуемых к данного рода товарам согласно законодательству РУз.

4. Сроки и место поставки товара

Период поставки – в течении 10 рабочих дней, после оформления заказа.

Место поставки: Ucell-Plaza, расположенное по адресу: город Ташкент, Юнусабадский район, улица Шахрисабзская и А.Тимура 1.

5. Требования по безопасности

Поставщик, в ходе исполнения Контракта гарантирует Заказчику исполнение санитарных правил, а также иных нормативных правовых актов Республики Узбекистан, касающихся условий хранения, перевозки, приемки, реализации продовольственного сырья и товаров.

Транспортное средство Поставщика при поставке товара до пункта назначения Заказчика должно проходить санитарную обработку и находиться в чистоте. Шофер-экспедитор, грузчик должны осуществлять разгрузку товара в чистой санитарной одежде (спецодежде), строго соблюдать правила личной гигиены, обеспечивать сохранность, качество, безопасность и правила транспортировки (погрузки/разгрузки).

6. Требования по правилам сдачи и приёмки

Товар считается поставленным, после подписания обеими сторонами актов приема-передачи товаров.

В случае не соответствия, заявленным требованиям, указанным в настоящем ТЗ, инициатор вправе не принимать поставляемый товар.

7. Требования к объему и сроку предоставления гарантии

Гарантия на поставляемые товары – не менее 3 месяц с момента принятия счет-фактур.

8.    Матрица распределения ответственности при оказании услуг

| Ответственность | Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- | --- |
| Своевременная поставка | Х |  |
| Качественное выполнение | Х |  |
| Обеспечение доступа для Исполнителя на объекты Заказчика |  | Х |
| Информация о выполнении поставки (обратная связь) | Х |  |
| Своевременное предоставление необходимых документов на закрытие закупки | Х | Х |

9.  Дополнительные требования:

Использование качественных материалов.

Своевременное реагирование Исполнителя на заявку.

Важно! ООО “COSCOM” не берет на себя никаких обязательств по количеству заказов, а также не может гарантировать объёмы, указанные в данном техническом задании.