Техническое задание на закупку Моторного масла для Дизель Генераторов

для нужд ООО «COSCOM»

| город | Ташкент |
| --- | --- |
| 2026 г. |  |

Оглавление

1.	Общие сведения	3

1.1 Наименование	3

1.2 Цель приобретения товаров	3

1.3 Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка	3

1.4 Сведения о новизне	3

2.	Страхование товаров	4

3.	Общие требования к участнику	4

4.	Технические характеристики товаров	4

5.	Требования по доставке	5

6.	Требования по комплектации	5

7.	Требования к обслуживанию и эксплуатации товара	5

8.	Требования к расходам на эксплуатацию товара	5

9.	Требования на соответствие товара нормативным документам в области технического регулирования	5

10.	Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок	5

11.	Требования к шефмонтажу	5

12.	Требования к обучению персонала	5

13.	Требования по документации	6

14.	Требования по гарантийному и после гарантийному обслуживанию	6

15.	Требования к хранению	6

16.	Дополнительные требования	6

17.	Перечень принятых сокращений	6

18.	Блокирующие параметры к техническому заданию	7

- Общие сведения

1.1 Наименование

Покупка дизельного моторного масло марки 15W-40 для дизельных генераторов компании ООО “COSCOM”.

1.2 Цель приобретения товаров

Для проведения технического обслуживания (замена масла) на Дизельных Генераторах согласно рекомендаций завода-изготовителя. Дизельный генератор необходим для бесперебойной работы базовых станций и коммутационных центров ООО “COSCOM”, при отключении внешнего энергоснабжения.

1.3 Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка

За счет собственных средств для проведения технического обслуживания на Дизельных Генераторах и поддержания бесперебойной работой коммутационных центров и базовых станций Компании.

1.4 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым, в заводской упаковке и пломбе. На таре не должно быть механических повреждений и сорванных пломб.  Срок с момента выпуска товара на момент поставки не должен превышать 1 год.

- Страхование товаров

Не предъявляются, однако Поставщик несет ответственность за сохранность товара до момента его официальной передачи Покупателю.

Поставщик должен предоставить сертификат соответствия в соответствии с существующим законодательством Республики Узбекистан. Оригинал и копия сертификатов должны быть предоставлены Заказчику.

- Общие требования к участнику

Поставщик обязуется зарезервировать требуемое количество товара и предоставить необходимое количество товара Покупателю.

Документом, подтверждающим переход права собственности на товар, является счет-фактура, акт приема-передачи, подтвержденный обеими сторонами, и товарно-транспортная накладная Поставщика подписанные и заверенные печатью Поставщика по месту отгрузки и уполномоченными представителями Покупателя по месту доставки.

Поставляемое дизельное моторное масло по своему качеству должно соответствовать и подтверждаться паспортом качества (сертификатом качества).

Покупатель имеет право привлечь стороннюю организацию для проверки качества и количества товара.

- Технические характеристики товаров

Поставляемое масло моторное для дизельных двигателей класса по SAE 15W-40 должно соответствовать ниже указанным характеристикам:

высокая защита от износа, хорошие моющие свойства, должную низкотемпературную и высокотемпературную защиту дизельных двигателей с должными эксплуатационными характеристиками, включая конструкции двигателей с турбонаддувом, эксплуатируемые при высокой нагрузке.

Данное моторное масло должно иметь следующие показатели:

Таблица соответствия

|  | Характеристики | Требуемые значения |
| --- | --- | --- |
| 1) | Вязкость кинематическая, ASTM D 445 мм2/c |  |
|  | при 40ºC, в пределах | 105-115 |
|  | при 100ºC, в пределах | 13.8-14.9 |
| 2) | Индекс вязкости, ASTM D 2270, не менее | 135 |
| 3) | Зольность сульфатная, % макс., ASTM D 874, не более | 2 |
| 4) | Общее щелочное число, мг KOH/г, ASTM D 2896, не менее | 9 |
| 5) | Температура застывания, ºC, ASTM D 97, не выше | -30 |
| 6) | Температура вспышки, ºC, ASTM D 92, не ниже | 214 |
| 7) | Плотность при 15ºC кг/см3, ASTM D 4052, в пределах | 0.88-0.89 |

|  |  | Тара и количество: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Марка | Тара |  | Ед. изм |  | Кол-во |
| п/п |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дизельное моторное масло 15w40 | по 20 литров |  | шт. |  | 600 |

- Требования по доставке

Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность продукции от механических воздействий, атмосферных осадков при транспортировке и хранении. Поставка дизельного моторного масла производится силами и средствами Поставщика на склад Заказчика.

- Требования по комплектации

Нет требований.

- Требования к обслуживанию и эксплуатации товара

Нет требований.

- Требования к расходам на эксплуатацию товара

Нет требований.

- Требования на соответствие товара нормативным документам в области технического регулирования

Нет требовании.

- Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок

Моторное масло 15w40 должно предоставляется в 20 литровых тарах в количестве 600 шт (12000 литров). Поставка Товара осуществляется путем доставки Поставщиком до склада Покупателя по адресу: г. Ташкент, ул.Темирчи 2, склад покупателя GSM-1. Частичная поставка допускается, полный объём поставки не должен превышать 90 календарных дней с момента подписания контракта.

- Требования к шефмонтажу

Нет требований.

- Требования к обучению персонала

Нет требований.

- Требования по документации

- Техническое описание моторного масла.

- Соответствующие сертификаты соответствия.

- Поставщик должен предоставить паспорт качества (сертификат качества) для партии, которая предполагается к поставке. В случае отсутствия паспорта качества, Заказчик в праве отказаться от приема партии товара.

- Требования по гарантийному и после гарантийному обслуживанию

Нет требований.

- Требования к хранению

Нет требований.

- Дополнительные требования

Каждый участник должен предоставить полностью заполненную таблицу соответствия с запрашиваемыми характеристиками.

- Перечень принятых сокращений

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ДГУ | Дизельное Генераторное Устройство |

- Блокирующие параметры к техническому заданию

В случае если поставщик не предоставит информацию по тех. заданию и подтверждающий материал (характеристики моторного масла и паспорт качества (сертификат качества)), то данный поставщик рассматриваться не будет.