| УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- |
| Технический директор |  |
| ООО “COSCOM” |  |
| _________________ | С.А. Мельников |
| «__»____________2026 год |  |

Техническое задание на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту электронных теодолитов

для нужд ООО “COSCOM”

| город | Ташкент |
| --- | --- |
| 2026 год |  |

Оглавление

1	Общие сведения	3

1.1 Наименование	3

1.2 Основание и цель использования выполняемых работ и оказываемых услуг	3

1.3 Перечень работ и услуг	3

2	Область применения	5

3	Общие требования к участнику	5

4	Сроки выполнения работ	6

5	Требования по безопасности	6

6	Требования по правилам сдачи и приёмки	6

7	Требования к объёму и/или сроку предоставления гарантий	6

8	Процедура передачи исключительных прав и иных документов на объект	7

9	Требования по техническому обучению персонала	7

10    Дополнительные требования	7

11    Перечень принятых сокращений	7

12     Перечень приложений	7

- Общие сведения

1.1 Наименование

Техническое задание на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту электронных теодолитов.

1.2 Основание и цель использования выполняемых работ и оказываемых услуг

Заключение рамочного договора сроком на 12 (двенадцать) месяцев направлено на обеспечение поддержания в работоспособном состоянии электронных теодолитов, используемых при проведении планово-профилактических работ.

Выполнение работ позволит обеспечить:

- восстановление работоспособности приборов;

- обеспечение требуемой точности и надежности измерений;

- подтверждение соответствия приборов метрологическим требованиям.

1.3 Перечень работ и услуг

Электронный теодолит DE2A (Производства Deruite Industry & Trading Co. Ltd, Китай.)

АКБ (BDC18A 1800mAh 6v NI-MH battery) и зарядное устройство (BYS0720600 DC7.2V)

| № | Наименование СИ | Тип СИ | Заводской номер | Год изготовления СИ | Примечание | Срок действия поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теодолит | DE-2A | 6601041 | 2018 | Подлежит поверке | 29.08.2026 |
| 2 | Теодолит | DE-2A | 6600917 | 2018 | Консервация |  |
| 3 | Теодолит | DE-2A | 6601048 | 2018 | Консервация |  |
| 4 | Теодолит | DE-2A | 6612000 | 2018 | Консервация |  |
| 5 | Теодолит | DE-2A | 6611902 | 2018 | Подлежит поверке | 22.12.2026 |
| 6 | Теодолит | DE-2A | 6611928 | 2018 | Консервация |  |
| 7 | Теодолит | DE-2A | 6611932 | 2018 | Консервация |  |
| 8 | Теодолит | DE-2A | 6611910 | 2018 | Подлежит поверке | 22.12.2026 |
| 9 | Теодолит | DE-2A | 6611931 | 2018 | Подлежит поверке | 22.12.2026 |
| 10 | Теодолит | DE-2A | 6611934 | 2018 | Консервация |  |
| 11 | Теодолит | DE-2A | 6611936 | 2018 | Консервация |  |
| 12 | Теодолит | DE-2A | 6611929 | 2018 | Консервация |  |
| 13 | Теодолит | DE-2A | 6611904 | 2018 | Консервация |  |
| 14 | Теодолит | DE-2A | 6611863 | 2018 | Консервация |  |
| 15 | Теодолит | DE-2A | 6611933 | 2018 | Консервация |  |
| 16 | Теодолит | DE-2A | 6611845 | 2018 | Консервация |  |
| 17 | Теодолит | DE-2A | 6611912 | 2018 | Консервация |  |
| 18 | Теодолит | DE-2A | 6611914 | 2018 | Подлежит поверке | 22.12.2026 |
| 19 | Теодолит | DE-2A | 6611856 | 2018 | Подлежит поверке | 07.01.2026 |
| 20 | Теодолит | DE-2A | 6611903 | 2018 | Подлежит поверке | 22.12.2026 |
| 21 | Теодолит | DE-2A | 6611865 | 2018 | Консервация |  |
| 22 | Теодолит | DE-2A | 6611864 | 2018 | Подлежит поверке | 22.12.2026 |
| 23 | Теодолит | DE-2A | 6611960 | 2018 | Консервация |  |
| 24 | Теодолит | DE-2A | 6609142 | 2018 | Подлежит поверке | 22.12.2026 |
| 25 | Теодолит | DE-2A | 6611911 | 2018 | Консервация |  |
| 26 | Теодолит | DE-2A | 6611858 | 2018 | Консервация |  |
| 27 | Теодолит | DE-2A | 6611860 | 2018 | Подлежит поверке | 22.12.2026 |
| 28 | Теодолит | DE-2A | 6611861 | 2018 | Консервация |  |
| 29 | Теодолит | DE-2A | 6611862 | 2018 | Подлежит поверке | 22.12.2026 |
| 30 | Теодолит | DE-2A | 6611857 | 2018 | Подлежит поверке | 22.12.2026 |
| 31 | Теодолит | DE-2A | 6624779 | 2023 | Подлежит поверке | 22.12.2026 |
| 32 | Теодолит | DE-2A | 6624780 | 2023 | Подлежит поверке | 22.12.2026 |
| 33 | Теодолит | DE-2A | 6624777 | 2023 | Подлежит поверке | 22.12.2026 |
| 34 | Теодолит | DE-2A | 6621346 | 2024 | Подлежит поверке | 13.05.2026 |
| 35 | Теодолит | DE-2A | 6621347 | 2024 | Подлежит поверке | 18.08.2026 |
| 36 | Теодолит | DE-2A | 6621348 | 2024 | Подлежит поверке | 25.07.2026 |
| 37 | Теодолит | DE-2A | 6621349 | 2024 | Подлежит поверке | 16.09.2026 |
| 38 | Теодолит | DE-2A | 6621350 | 2024 | Подлежит поверке | 13.05.2026 |
| 39 | Теодолит | DE-2A | 6621351 | 2024 | Подлежит поверке | 31.10.2026 |
| 40 | Теодолит | DE-2A | 6621352 | 2024 | Подлежит поверке | 29.04.2026 |
| 41 | Теодолит | DE-2A | 6621361 | 2024 | Подлежит поверке | 01.08.2026 |
| 42 | Теодолит | DE-2A | 6621362 | 2024 | Подлежит поверке | 16.09.2026 |
| 43 | Теодолит | DE-2A | 6621363 | 2024 | Подлежит поверке | 29.04.2026 |
| 44 | Теодолит | DE-2A | 6621364 | 2024 | Подлежит поверке | 31.10.2026 |
| 45 | Теодолит | DE-2A | 6621365 | 2024 | Подлежит поверке | 01.08.2026 |
| 46 | Теодолит | DE-2A | 6621366 | 2024 | Подлежит поверке | 13.05.2026 |
| 47 | Теодолит | DE-2A | 6621367 | 2024 | Подлежит поверке | 29.04.2026 |

1.3.1 Разборка и сборка СИ с обслуживанием включает в себя следующие этапы:

Состав и объём работ (профилактика):

- Внешний осмотр: оценка комплектности, целостности корпуса, штатива, футляра;

- Чистка: удаление пыли, загрязнений, следов коррозии;

- Смазка: применение специализированных смазочных материалов для механических узлов (микровинты, алидады, трещотки);

- Проверка крепёжных элементов: подтяжка винтов и соединений.

Состав и объём работ (ремонт и юстировка):

- Проверка и установка цилиндрических и сферического уровней;

- Проверка и юстировка сетки нитей: совмещение сетки с вертикальной осью, проверка перпендикулярности горизонтальной нити оси вращения;

- Юстировка зрительной трубы: коррекция коллимации (перпендикулярности оси визирования оси вращения трубы);

- Определение места нуля вертикального круга;

- Проверка и юстировка алидад: устранение люфтов, регулировка натяжения;

- Проверка оптической системы: контроль чёткости изображения, фокусировки, отсутствия дефектов;

- Проверка метрологических характеристик: определение точности измерения горизонтальных и вертикальных углов в соответствии с классом прибора, внесение корректировок при необходимости.

1.3.2. Категории ремонта

- Мелкий ремонт — настройка, чистка, юстировка, устранение незначительных неисправностей;

- Средний ремонт — восстановление работоспособности систем фокусировки, компенсации, устранение ошибок считывания;

- Капитальный ремонт — замена элементов оптической системы, электронных компонентов, системы компенсации и иных ответственных узлов.

В случае заключения рамочного договора Исполнитель обязан обеспечить наличие минимального запаса комплектующих и расходных материалов для выполнения ремонта в срок не более 30 (тридцати) календарных дней.

Формат ценового предложения должен быть предоставлен в виде таблице

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за единицу работы. Сум без НДС. | Цена итого работы. Сум без НДС. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Входное тестирование метрологических характеристик (диагностика), техническое обслуживание включаю чистку, смазку, настройку, калибровку и устранение мелких неисправностей (без замены или изготовления деталей). | 47 Шт. |  |  |
| 2 | Метрологическое освидетельствование, с получением сертификата ГП ЦОМУ Агентства «УзСтандарт» | 3 Шт. |  |  |
| 3 | Выравнивание сетки нитей | 1 Шт. |  |  |
| 4 | Ремонт/замена кремальеры | 1 Шт. |  |  |
| 5 | Замена окуляра | 1 Шт. |  |  |
| 6 | Замена сетки нитей | 1 Шт. |  |  |
| 7 | Ремонт оптического центрира | 1 Шт. |  |  |
| 8 | Чистка оптики | 1 Шт. |  |  |
| 9 | Ремонт/замена зажимных винтов | 5 Шт. |  |  |
| 10 | Замена винтов трегера | 5 Шт. |  |  |
| 11 | Замена трегера | 1 Шт. |  |  |
| 12 | Ремонт наводящих винтов | 3 Шт. |  |  |
| 13 | Замена цилиндрических/круглых уровней | 2 Шт. |  |  |
| 14 | Ремонт/замена компенсатора | 1 Шт. |  |  |
| 15 | Ремонт боковой крышки корпуса | 1 Шт. |  |  |
| 16 | Замена визиров | 1 Шт. |  |  |
| 17 | Замена рабочих экранов | 1 Шт. |  |  |
| 18 | Ремонт/замена кнопок рабочего экрана | 1 Шт. |  |  |
| 19 | Ремонт/замена электронной платы | 1 Шт. |  |  |
| 20 | Настройка датчика снятия отсчетов с лимба | 1 Шт. |  |  |
| 21 | Замена датчика снятия отсчетов с лимба | 1 Шт. |  |  |
| 22 | Замена штатива | 4 Шт. |  |  |
| 23 | Замена АКБ (тип BDC18A 1800mAh 6v NI-MH battery) | 4 Шт. |  |  |
| 24 | Замена блок питания (BYS0720600 DC7.2V) | 3 Шт. |  |  |

- Область применения

Профилактическое облуживание теодолита представляет собой комплекс мероприятий, направленных на подтверждение соответствия фактических метрологических характеристик прибора требованиям производителя и нормативной документации в течение всего срока эксплуатации.

- Общие требования к участнику

Организация, оказывающая услуги, должна иметь:

- опыт работы в сфере технического обслуживания геодезических приборов не менее 2 (двух) лет;

- соответствующую лицензию (разрешение) на выполнение работ (при необходимости в соответствии с действующим законодательством);

- необходимое поверочное и юстировочное оборудование;

- квалифицированный и аттестованный персонал для проведения технического обслуживания, ремонта и проверки геодезических приборов.

- Сроки выполнения работ

Рамочный договор заключается сроком на 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания.

Диагностику технического состояния оборудования и устранение выявленных неисправностей и дефектов (при наличии технической возможности) Исполнитель производит в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения оборудования от Заказчика, но при отсутствии на складе Исполнителя необходимых для устранения выявленных неисправностей и дефектов электронных компонентов для замены или при технически сложном ремонте срок может быть увеличен до 30 (тридцати) календарных дней.

- Требования по безопасности

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями действующих норм и правил охраны труда и техники безопасности.

- Требования по правилам сдачи и приёмки

Подача заявки осуществляется посредством уведомления по электронной почте либо по телефону.

Перед началом работ проводится предварительный внешний осмотр оборудования в присутствии представителя Заказчика с определением объёма работ и выявленных дефектов. На основании результатов осмотра формируется заказ-наряд.

Вывоз оборудования и его возврат осуществляется Исполнителем с центрального офиса Ucell, расположенного по адресу: г. Ташкент, улица Шахрисабз 1, здание Ucell Plaza.

Сдача-приёмка оказанных услуг осуществляется путём подписания Сторонами Акта об оказанных услугах.

Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней после завершения работ предоставляет Заказчику:

- акт об оказанных услугах в 2 (двух) экземплярах;

- счёт-фактуру.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки услуг Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроками их устранения.

Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки своими силами и за свой счёт в согласованный срок.

Заказчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения акта либо подписать его и вернуть один экземпляр Исполнителю, либо направить мотивированный отказ.

- Требования к объёму и/или сроку предоставления гарантий

Срок гарантии на проведенные профилактические работы или ремонта с учетом входящих в него комплектующих, устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания сторонами акта оказанных услуг.

- Процедура передачи исключительных прав и иных документов на объект

Не предусмотрена.

- Требования по техническому обучению персонала

Не предъявляются.

- Дополнительные требования

Не предъявляются.

- Перечень принятых сокращений

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ТЗ | Техническое задание |

- Перечень приложений

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы/Количество листов |
| --- | --- | --- |

Матрица распределения ответственности при оказании Услуг

| № | Действие | Исполнитель | Заказчик /ООО СOSCOM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр и дефектовка | R | I |
| 2 | Транспортировка на склад и обратно | R |  |
| 3 | Приемка работ |  | A |

R (от англ. Responsible) – непосредственный исполнитель;

А (от англ. Accountable) – ответственное лицо, которое руководит работой исполнителя;

С (от англ. Consulted) – консультант (специалист либо эксперт в предметной области, к чьей помощи прибегает ответственное лицо до принятия конкретных решений);

І (от англ. Informed) – наблюдатель, информируемое лицо (лицо, которое надлежит уведомлять о ходе (либо результатах) выполнения задачи)

| Разработано: |  |
| --- | --- |
| Ведущий инженер группы управления техническим обслуживанием | ________ Эмирсалиев З.Ш. |
| Согласовано: Руководитель технического обслуживания сети | ___________ Кушаков Т.Г. |
| Руководитель по эксплуатации сети | ________ Бегалиев Ш.Ю. |